睿必特生物科技（上海）有限公司

Fast-T1 Chemically Competent Cell
产品规格（货号:EE042-H-S  10×100 μL）
Fast-T1：                                        100μl/支

保存条件(保质期)：                            -80℃（12个月）

产品简介

Fast-T1是目前生长速度最快的感受态细胞。外膜受体突变(tonA)赋予感受态细胞对裂解噬菌体T1和T5的抗性；缺失核酸内切酶(endA)提高了质粒DNA的产量和质量；重组酶缺陷型(recA)减少了插入片段的同源重组概率，保证了插入DNA的稳定性；lacZΔM15使Fast-T1感受态细胞可用于蓝白斑筛选。pUC19质粒转化Fast-T1感受态细胞，转化效率>10 8 cfu/μg。
基因型

F- φ80 (lacZ) ΔM15 ΔlacX74 hsdR (rK-,mK+ ) ΔrecA1398 endA1 tonA
转化方法

1. 从-80 ℃冰箱中取出感受态细胞，放入冰中，待感受态细胞解冻后，加入连接产物（连接产物的体积不应超过感受态体积的1/10）或加入需扩增的质粒1-2ul，轻弹使混合均匀，并在冰中静置30min；
2. 置42℃水浴锅中热激60 s，立即插入冰中静置2-3 min； 

3. 在离心管中加900 μL不含抗性的 LB液体培养基，置37℃摇床220 rpm复苏60 min；
4. 5000rpm离心1-2min收集菌体，留100ul上清重悬菌体并均匀涂布抗性LB平板，37℃培养箱放置过夜。

注意事项

1. 感受态细胞解冻后应立即使用，不可在冰中放置过长时间。
2. 不能用移液器抽吸感受态细胞，用手指轻弹混匀即可。
3. 转化高浓度的质粒或高效率的连接产物可相应减少最终用于涂板的菌量。
Biorabbit

