EZ水浴锅抑菌剂

## 产品描述

EZ水浴锅抑菌剂，主要成分是阳离子抗菌素，是专门用于清除和抑制水浴锅中细菌、真菌、支原体等微生物清除的一款产品，经多项独立试验验证表明对影响细胞培养的各类细菌、真菌、支原体等微生物均有清除的效果，尤其对水中的细菌、真菌及其芽孢和孢子抑制可长达7-10 d，多次使用即可清除。

本产品是一种呈正电性的聚合物，能吸附呈负电性的各类细菌、真菌、支原体等微生物，并能阻碍菌体细胞壁的形成，同时抑制蛋白和微生物繁殖所需酶的合成，增加细胞膜通透性，使得各类细菌、真菌、支原体等微生物完全丧失繁殖能力，达到彻底清除的作用。

## 订购信息

| 产品名称 | 货号 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| EZ 水浴锅抑菌剂 | CD016 | 100mL |

## 运输与保存

常温运输。常温阴凉处保存，有效期24个月。

## 产品特点

- 广谱性：对病毒、细菌、支原体、真菌、霉菌均有清除作用。

- 安全性：对小鼠和兔子做过相应灌喂及刺激试验，无任何不良反应。

- 理化性质：无刺激性、无腐蚀性、无挥发性，7-10 d即可完全降解。

- 针对性：专门用于清除水浴锅中水体的微生物污染。

- 其他：操作方便，不会出现细菌耐药性等问题。

## 使用方法

- 请佩戴乳胶手套操作。

- 直接按照 1:1000 的比例向水浴锅中加入本产品，例如：1L水加入 1mL 水浴锅抑菌剂。每 7-10 d 处理1次。

## 注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用，不得用于临床诊断、治疗等领域。