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XL1-Blue MRF` Kan化学转化感受态使用说明

[image: image1.emf]产品简介

本品为大肠杆菌 （基因型：

）制作的高效感受态，菌株来源于

株系，是限制酶系统缺失型

，且具有卡那霉素抗性 ，

可转化具有氯霉素或四环素抗性的质粒。 和 的

突变有利于插入 的稳定和高纯度质粒 的提取。

突变导致 核酸内切酶系统缺失，增强了外源

的稳定性和提取质量。 的存在使

菌株可用于蓝、白斑筛选。 感受

态细胞经特殊工艺制作， 质粒（ ， ）检

测转化效率 。

XL1-Blue MRF` Kan Δ(mcrA)183 

Δ(mcrCB-hsdSMR-mrr)173 endA1 supE44 thi-1 recA1 

gyrA96 relA1 lac [F´ proAB

lacIqZΔM15 Tn5 (KanR)]

XL1-Blue [Δ(mcrA)183, Δ

(mcrCB-hsdSMR-mrr)173] (KanR)

recA1 endA1

DNA DNA

hsdR17 EcoK

DNA lacIqZΔM15 XL1-Blue 

MRF’Kan XL1-Blue MRF’Kan

pUC19 2686bp AmpR

>108 cfu/μg DNA

热激 化学转化感受态

品名 XL1-Blue MRF` Kan

货号 EC035H-S

规格 10×100 μL


-80℃（12个月）

· 转化方法

1. 从-80 ℃冰箱中取出感受态细胞，放入冰中5 min，加入目的质粒或连接产物，轻弹使混合均匀，并在冰中孵育30min；
2. 放42℃水浴锅中热激90 s，立即插入冰中静置2-3 min； 

3. 添加900 μL LB液体培养基，37℃摇床220 rpm培养60 min；
4. 离心（质粒转化无需离心，吸取100μL菌液涂布即可），倒掉上清，余下菌液均匀涂布抗性平板，37℃培养箱放置过夜。

· 注意事项

1. 感受态细胞解冻后应立即使用，不可在冰中放置过长时间。
2. 不能用移液器抽吸感受态细胞，用手指轻弹混匀即可。
3. 质粒使用量<50 ng即可获得很好的转化。

4. XL1-Blue MRF’Kan 感受态细胞具有卡那霉素抗性，不可转化具有卡那霉素抗性的质粒。
Biorabbit
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								产品简介
本品为大肠杆菌BL21 (DE3) [基因型：F- ompT hsdSB(rB- mB- ) gal dcm(DE3)]制作的高效感受态。该菌整合了λ噬菌体DE3区（该区域含有T7噬菌体RNA聚合酶）；同时表达T7 RNA聚合酶和大肠杆菌RNA聚合酶，可用于PET、pGEX和pMAL等质粒的蛋白表达。pUC19 质粒检测转化效率>106 cfu/μg DNA。		热激		化学转化感受态

										品名		BL21（DE3）

										货号		 EE008-H-S                                     

										规格		 10×100 μL



								产品简介
本品为大肠杆菌Top 10（基因型：F- mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) φ80 lacZΔM15 ΔlacX74 recA1 araΔ139 Δ(ara-leu)7697 galU galK rpsL (StrR) endA1 nupG）制作的高效感受态，生长速度快于DH5α，广泛用于基因克隆、质粒转化等试验，可用于蓝白斑筛选，pUC19 质粒检测转化效率>5×108 cfu/μg DNA。该菌缺失核酸内切酶 (endA1)，提高了质粒DNA 的产量和质量；重组酶（recA1）缺陷型，减少插入片段发生同源重组的概率；具有硫酸链霉素抗性 (StrR)，适用于毒基因克隆和质粒扩增。		热激		化学转化感受态

										品名		Top 10

										货号		EC030H-S

										规格		 10×100 μL



								产品简介
本品为大肠杆菌DH10Bac [基因型：F- mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) ϕ80lacZΔM15 ΔlacX74 recA1 endA1 araD139 Δ(ara, leu)7697 galU galK λ- rpsLnupG /pMON14272 / pMON7124]制作的高效感受态。DH10Bac 菌株主要用于生产重组杆状病毒分子（Bac-to-Bac 杆状病毒表达系统）。该菌株中含有父本杆粒bMON14272 、辅助质粒 pMON7124 ：父本杆粒 bMON14272 包含 mini-F 复制子, 卡那抗性基因, attTn7 位点和lacZα互补因子；辅助质粒 pMON7124 含有 tnsABCD 区（tnsABCD region supplies the transposition proteinsrequired for insertion of the mini-Tn7 from the donor plasmid into its target site on the parent bacmid），具有四环素抗性，在细胞扩增过程中丢失，但可提高供体质粒pFastBac（具有庆大霉素抗性）转化后的基因转座效率。mcrA、mcrBC及mrr突变使DH10Bac菌株适合于克隆富含甲基胞嘧啶或甲基腺嘌呤的DNA（Therefore , genomic DNA , both prokaryotic and eukaryotic, can be cloned efficiently in DH10Bac）。recA1和endA1的突变有利于插入DNA的稳定和高纯度质粒DNA的提取。ϕ80lacZΔM15 的存在使DH10Bac可用于蓝白斑筛选；pUC19 质粒检测转化效率>108 cfu/μg DNA。		热激		化学转化感受态

										品名		DH10Bac

										货号		  EC006H-S

										规格		 10×100 μL



								产品简介
本品为大肠杆菌Top 10（基因型：F- mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) φ80 lacZΔM15 ΔlacX74 recA1 araΔ139 Δ(ara-leu)7697 galU galK rpsL (StrR) endA1 nupG）制作的高效感受态，生长速度快于DH5α，广泛用于基因克隆、质粒转化等试验，可用于蓝白斑筛选，pUC19 质粒检测转化效率>5×108 cfu/μg DNA。该菌缺失核酸内切酶 (endA1)，提高了质粒DNA 的产量和质量；重组酶（recA1）缺陷型，减少插入片段发生同源重组的概率；具有硫酸链霉素抗性 (StrR)，适用于毒基因克隆和质粒扩增。		热激		化学转化感受态

										品名		Top 10

										货号		EC030H-S

										规格		 10×100 μL

								产品简介
本品为大肠杆菌XL1-Blue MRF` Kan（基因型：Δ(mcrA)183 Δ(mcrCB-hsdSMR-mrr)173 endA1 supE44 thi-1 recA1 gyrA96 relA1 lac [F´ proAB
lacIqZΔM15 Tn5 (KanR)]）制作的高效感受态，菌株来源于XL1-Blue株系，是限制酶系统缺失型[Δ(mcrA)183, Δ(mcrCB-hsdSMR-mrr)173]，且具有卡那霉素抗性(KanR)，可转化具有氯霉素或四环素抗性的质粒。recA1和endA1的突变有利于插入DNA的稳定和高纯度质粒DNA的提取。hsdR17突变导致EcoK核酸内切酶系统缺失，增强了外源DNA的稳定性和提取质量。lacIqZΔM15的存在使XL1-Blue MRF’Kan菌株可用于蓝、白斑筛选。XL1-Blue MRF’Kan感受态细胞经特殊工艺制作，pUC19质粒（2686bp，AmpR）检测转化效率>108 cfu/μg DNA。		热激		化学转化感受态

										品名		XL1-Blue MRF` Kan

										货号		EC035H-S

										规格		10×100 μL
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